Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали. Шовні матеріали, відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник): Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради. Юридична адреса: 27400,  Кіровоградська обл., місто Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, буд. 15. Код за ЄДРПОУ – 01111227.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

33140000-3 Медичні матеріали. Шовні матеріали

3. Ідентифікатор закупівлі: :UA-2023-02-21-011249-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета

закупівлі.

1. Учасник повинен надати скан-копію дозволу або чинної ліцензії або витяг з ліцензійного реєстру на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством або надати лист-пояснення із посиланням на норми чинного законодавства щодо не ліцензування такого виду діяльності.

2. Інформація про відповідність запропонованих товарів медико–технічним вимогам цієї документації повинна бути наведена наступними документами:

скан-копією сертифікатів якості виробника або копією сертифікатів відповідності;

скан-копією декларації про відповідність або копії документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту;

завіреною копією технічного документу виробника: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою;

гарантійний лист від учасника щодо строків придатності товарів на момент постачання замовнику (не менше 85% від загального терміну зберігання);

оригінал довідки в довільній формі щодо застосування учасником заходів із захисту довкілля при постачанні товарів, що є предметом закупівлі;

3. З метою запобігання закупівлі фальсифікованої продукції, яка може нанести шкоду здоров’ю пацієнтів та персоналу, забезпечення безпечної роботи персоналу, Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі, а також запропонований товар в необхідній кількості, найменування замовника.

4. Поставка товару  повинна здійснюватися у строк протягом 3-х  робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника  (надати гарантійний лист).

5. Розвантаження товару за місцем призначення проводиться постачальником (надати гарантійний лист).

6. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки) (надати гарантійний лист).

7. Учасник відповідає за якість поставленого Товару та застосування заходів щодо захисту довкілля (надати гарантійний лист).

8. При формуванні ціни учасник повинен керуватися вимогами чинного законодавства. Ціна за кожну одиницю товару та загальна сума пропозиції зазначається з урахуванням ПДВ. У разі, якщо товар звільнений від сплати ПДВ, зазначити «Без ПДВ».

*у разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати та/або надавати зазначені документи, такий учасник подає інші документи  та пояснення, та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх введення.

Примітка:

- Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати таким, що містить вираз «або еквівалент».

|  | Назва | Характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вікрил USP 0; 75 см , голка 36 мм 1/2 колюча | Шовний матеріал стерильний - голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 36 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений, мультифіламент, з покриттям, фіолетовий -USP(EP) 0(МЗ,5) - довжиною 75 см | шт. | 250 |
| 2 | Вікрил USP 1; 90 см , голка 48 мм 1/2 колюча | Шовний матеріал стерильний - голка атравматична, 1/2 кола - довжиною 48 мм - колюча - одноголкова - з ниткою полігліколід, плетений, мультифіламент, з покриттям, фіолетовий -USP(EP) 1(М4) - довжиною 90 см | шт. | 250 |
| 3 | Капрон (поліамід) кручений, моток 1 (М4) 50м | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліамід, кручений, незабарвлений - USP1(M4) - у мотках довжиною 50 м | шт. | 200 |
| 4 | Капрон (поліамід) кручений, моток 3 (М6) 50м | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліамід, кручений, незабарвлений - USP3(M6) - у мотках довжиною 50 м | шт. | 200 |
| 5 | Капрон (поліамід) кручений, моток 2 (М5) 50м | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліамід, кручений, незабарвлений - USP2(M5) - у мотках довжиною 50 м | шт. | 200 |
| 6 | Капрон (поліамід) кручений, моток 4 (М7) 50м | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліамід, кручений, незабарвлений - USP4(M7) - у мотках довжиною 50 м | шт. | 200 |
| 7 | Капрон (поліамід) кручений, моток 2/0 (M3) 50м | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліамід, кручений, незабарвлений - USP2/0(M3) - у мотках довжиною 50 м | шт. | 200 |
| 8 | Капрон (поліамід) кручений, моток 3/0 (M2) 50м | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліамід, кручений, незабарвлений - USP3/0(M2) - у мотках довжиною 50 м | шт. | 200 |
| 9 | Кетгут полірований стерильний в пакетах без голки № 3 1=1,5м | Шовний матеріал, що розсмоктується полірований, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати помірну реакцію в тканинах та мінімальне пошкодження в прокольному каналі та не склеюватися із стінками проколу, бути солом'яного кольору. Ефективна втрата міцності на розтягування відбувається через 21-28 дні. Остаточне розсмоктування завершується близько 90 днів. Довжина нитки 150см | шт. | 25 |
| 10 | Кетгут полірований стерильний в пакетах без голки № 4 1=1,5м | Шовний матеріал, що розсмоктується полірований, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати помірну реакцію в тканинах та мінімальне пошкодження в прокольному каналі та не склеюватися із стінками проколу, бути солом'яного кольору. Ефективна втрата міцності на розтягування відбувається через 21-28 дні. Остаточне розсмоктування завершується близько 90 днів. Довжина нитки 150см | шт. | 25 |
| 11 | Кетгут полірований стерильний в пакетах без голки № 5 1=1,5м | Шовний матеріал, що розсмоктується полірований, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати помірну реакцію в тканинах та мінімальне пошкодження в прокольному каналі та не склеюватися із стінками проколу, бути солом'яного кольору. Ефективна втрата міцності на розтягування відбувається через 21-28 дні. Остаточне розсмоктування завершується близько 90 днів. Довжина нитки 150см | шт. | 25 |
| 12 | Кетгут полірований стерильний в пакетах без голки № 6 1=1,5м | Шовний матеріал, що розсмоктується полірований, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати помірну реакцію в тканинах та мінімальне пошкодження в прокольному каналі та не склеюватися із стінками проколу, бути солом'яного кольору. Ефективна втрата міцності на розтягування відбувається через 21-28 дні. Остаточне розсмоктування завершується близько 90 днів. Довжина нитки 150см | шт. | 25 |
| 13 | Кетгут полірований стерильний в пакетах без голки № 7 1=1,5м | Шовний матеріал, що розсмоктується полірований, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати помірну реакцію в тканинах та мінімальне пошкодження в прокольному каналі та не склеюватися із стінками проколу, бути солом'яного кольору. Ефективна втрата міцності на розтягування відбувається через 21-28 дні. Остаточне розсмоктування завершується близько 90 днів. Довжина нитки 150см | шт. | 25 |
| 14 | Поліпропілен 0 (metrik 3,5) моно, синя, моток 100м , без голки | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліпропілен, монофіламент, синій - USP0(M3,5) - у мотках довжиною 100 м | шт. | 5 |
| 15 | Поліпропілен 2/0 (metrik 3) моно, синя, моток 100м, без голки | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліпропілен, монофіламент, синій - USP2/0(M3) - у мотках довжиною 100 м | шт. | 2 |
| 16 | Поліпропілен 1 (metrik 4) моно, синя, моток 100м, без голки | Шовний матеріал - нитки хірургічні синтетичні, що не розсмоктуються, нестерильні - поліпропілен, монофіламент, синій - USP1 (М4) - у мотках довжиною 100 м | шт. | 5 |
| 17 | Шовк кручений хірургічний, білий 1,5м № 2 | Шовний матеріал, що не розсмоктується, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати мінімальну первинну запальну реакцію в тканинах та наступну інкапсуляцію шовного матеріалу з'єднувальною тканиною. Шовний матеріал складається з білка органічного походження - фіброіна, повинен бути чорного кольору та очищеним від природного воску та смол. технологічно має бути сплетений у двох напрямках, завдяки цьому - не повинен скручуватися під час роботи. Поступова деградація in vivo білковмісних волокон шовного матеріалу повинна призводити до втрати міцності, що збільшується з часом та остаточно втрачає міцність через 3-6 місяців. Довжина нитки 150см | шт. | 60 |
| 18 | Шовк кручений хірургічний, білий 1,5м № 3 | Шовний матеріал, що не розсмоктується, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати мінімальну первинну запальну реакцію в тканинах та наступну інкапсуляцію шовного матеріалу з'єднувальною тканиною. Шовний матеріал складається з білка органічного походження - фіброіна, повинен бути чорного кольору та очищеним від природного воску та смол. технологічно має бути сплетений у двох напрямках, завдяки цьому - не повинен скручуватися під час роботи. Поступова деградація in vivo білковмісних волокон шовного матеріалу повинна призводити до втрати міцності, що збільшується з часом та остаточно втрачає міцність через 3-6 місяців. Довжина нитки 150см | шт. | 80 |
| 19 | Шовк кручений хірургічний, білий 1,5м № 4 | Шовний матеріал, що не розсмоктується, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати мінімальну первинну запальну реакцію в тканинах та наступну інкапсуляцію шовного матеріалу з'єднувальною тканиною. Шовний матеріал складається з білка органічного походження - фіброіна, повинен бути чорного кольору та очищеним від природного воску та смол. технологічно має бути сплетений у двох напрямках, завдяки цьому - не повинен скручуватися під час роботи. Поступова деградація in vivo білковмісних волокон шовного матеріалу повинна призводити до втрати міцності, що збільшується з часом та остаточно втрачає міцність через 3-6 місяців. Довжина нитки 150см | шт. | 80 |
| 20 | Шовк кручений хірургічний, білий 1,5м № 5 | Шовний матеріал, що не розсмоктується, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати мінімальну первинну запальну реакцію в тканинах та наступну інкапсуляцію шовного матеріалу з'єднувальною тканиною. Шовний матеріал складається з білка органічного походження - фіброіна, повинен бути чорного кольору та очищеним від природного воску та смол. технологічно має бути сплетений у двох напрямках, завдяки цьому - не повинен скручуватися під час роботи. Поступова деградація in vivo білковмісних волокон шовного матеріалу повинна призводити до втрати міцності, що збільшується з часом та остаточно втрачає міцність через 3-6 місяців. Довжина нитки 150см | шт. | 20 |
| 21 | Шовк кручений хірургічний, білий 1,5м № 6 | Шовний матеріал, що не розсмоктується, органічний без голки. Повинен бути стерильним та стерилізований гамма випромінюванням. Повинен викликати мінімальну первинну запальну реакцію в тканинах та наступну інкапсуляцію шовного матеріалу з'єднувальною тканиною. Шовний матеріал складається з білка органічного походження - фіброіна, повинен бути чорного кольору та очищеним від природного воску та смол. технологічно має бути сплетений у двох напрямках, завдяки цьому - не повинен скручуватися під час роботи. Поступова деградація in vivo білковмісних волокон шовного матеріалу повинна призводити до втрати міцності, що збільшується з часом та остаточно втрачає міцність через 3-6 місяців. Довжина нитки 150см | шт. | 2 |
| 22 | Сітка поліпропіленова з бактерицидним покриттям | Одношарова сітка білого кольору, середньої щільності 70+5 г/м2. В якості біоциду використовується полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, відомий, як ПГМГ-ГХ. Застосовується при операціях з підвищеним ризиком розвитку гнійних ускладнень. Має спеціальне відкрите плетіння з поліпропіленової мононитки діаметром 0,12-0,15 мм, товщина 0,45 мм, розмір 6*11см, стерильна. | шт. | 5 |
| 23 | Пов’язка гідрогелева з метилурацилом | Стерильне ранове покриття, яке забезпечує захист ран від негативного зовнішнього впливу. Не прилипає до рани, швидко абсорбує раневий ексудат, добре моделюється, має охолоджувальну, протизапальну, антисептичну та ранозагоювальну дію. Допоміжна діюча речовина (метилуроцил) має здатність повільно вивільнюватися з пов’язки на поверхню рани, створюючи пролонгований допоміжний ефект, що сприяє загоєнню рани. Розмір 6*10 см, товщина 2мм. | шт. | 10 |
| 24 | Голка для встановлення підключичного катетера КВ-2 G-17 (1,5*1,0мм) | Голка для установки підключичного катетера КВ-2 використовується в анестезіології для здійснення пункції та доступу до центральних венах за методом Сельдингера. Виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення; номер голки G17; діаметр голки 1,5*1,0мм стерилізовано оксидом етилену; для одноразового застосування. Повинна мати індивідуальне пакування. | шт. | 50 |
| 25 | Голка для спінальної анестезії (тип вістря «олівець»); розмір 22G | Голка застосовується для спинномозкової анестезії, діагностичної та терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин. Повинна мати тип вістря Олівець. Повинна мати розміри 22G. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною, для одноразового використання. В індивідуальному пакуванні". | шт. | 100 |
| 26 | Голка для спінальної анестезії (тип вістря «олівець»); розмір 25G | Голка застосовується для спинномозкової анестезії, діагностичної та терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин. Повинна мати тип вістря Олівець. Повинна мати розміри 25G. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною, для одноразового використання. В індивідуальному пакуванні". | шт. | 100 |
| 27 | Голка для спінальної анестезії (тип вістря «олівець»); розмір 23G | Голка застосовується для спинномозкової анестезії, діагностичної та терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин. Повинна мати тип вістря Олівець. Повинна мати розміри 23G. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною, для одноразового використання. В індивідуальному пакуванні". | шт. | 50 |
| 28 | Голка для спінальної анестезії (тип вістря «олівець»); розмір 26G | Голка застосовується для спинномозкової анестезії, діагностичної та терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин. Повинна мати тип вістря Олівець. Повинна мати розміри 26G. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною, для одноразового використання. В індивідуальному пакуванні". | шт. | 50 |
| 29 | Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке»); розмір 25G | Голка застосовується для спинномозкової анестезії, діагностичної та терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин. Повинна мати тип вістря Квінке. Повинна мати розміри 25G. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною, для одноразового використання. В індивідуальному пакуванні". | шт. | 100 |
| 30 | Голка для спінальної анестезії (тип вістря «Квінке»); розмір 22G | Голка застосовується для спинномозкової анестезії, діагностичної та терапевтичної люмбальної пункції, тонкоголкової біопсії тканин і порожнин. Повинна мати тип вістря Квінке. Повинна мати розміри 22G. Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною, для одноразового використання. В індивідуальному пакуванні". | шт. | 10 |
| 31 | Голки зігнуті на 4/8 4В1-0,5*25 | Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 25 мм, з пружинним вушком, без нитки | шт. | 10 |
| 32 | Голки зігнуті на 4/8 4В1-0,5*21 | Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 21 мм, з пружинним вушком, без нитки | шт. | 10 |
| 33 | Голки зігнуті на 4/8 4В1-0,5*18 | Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 18 мм, з пружинним вушком, без нитки | шт. | 10 |
| 34 | Голки зігнуті на 4/8 4В1-1,2*55 | Голка хірургічна зворотно-ріжуча, 1/2 кола, довжиною 55 мм, з пружинним вушком, без нитки | шт. | 10 |

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даних лікарських засобів.

6. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку та економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами).

При визначені очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних майданчиках. Відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних.

Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали. Шовні матеріали - становить 205 000,00 гривень з ПДВ.