Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: Код ДК 021:2015 — 24450000-3 Агрохімічна продукція.

Дезінфекційні засоби, відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016               № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник): Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради. Юридична адреса: 27400,  Кіровоградська обл., місто Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, буд. 15. Код за ЄДРПОУ – 01111227.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

Код ДК 021:2015 — 24450000-3 Агрохімічна продукція.  Дезінфекційні засоби.

3. Ідентифікатор закупівлі: :UA-2023-02-15-013363-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Вимоги до предмету закупівлі:

1. Усі запропоновані дезинфекційні засоби мають бути належним чином зареєстровані в Україні, мають бути внесені в реєстр дезінфекційних засобів на сайті МОЗ України  (надати Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів або довідку з інформацією про реєстрацію засобу).

2. Засіб повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту та виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту  ISO 9001 та  ISO 14001, 22000 (надати підтверджуючі документи).

3. На підтвердження медико-технічних характеристик на продукцію в сканованому вигляді має бути надано копії або оригінал:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований дезінфекційний засіб;

-  паспорт або сертифікат якості на запропонований дезінфекційний засіб;

-  методичні вказівки або інструкції із застосування дезінфекційних засобів українською мовою.

4. Надати копію   ліцензії   на   право    торгівлі   дезінфікційними матеріалами або ліцензії на виробництво дезінфікційних матеріалів, якщо учасник є виробником запропонованого товару. У разі відсутності надати лист-роз’яснення, щодо причин відсутності ліцензії, що повинно містити посилання на нормативні акти або копію роз’яснення державних органів.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), дилера (дистриб’ютора, повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами, а саме гарантійним листом виробника або його офіційного представництва), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням. Або оригінал гарантійного листа Учасника, яким він підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та якості, в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву учасника, назву предмету закупівлі, одиницю виміру, кількість згідно Додатку №2 та повинен адресуватися замовнику торгів.

6. Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партіями) за накладними, на основі заявок. Кожна партія Товару обов’язково повинна супроводжуватися такими документами:

- Сертифікат якості, наданим підприємством-виробником;

- Інструкцією по використанню державною мовою;

- Мати маркування знаком відповідності технічним регламентам;

- Товарно-транспортними накладними, рахунками.

Учасник гарантує, що при постачанні будуть в наявності всі вищеперераховані документи до кожної одиниці товару (надати гарантійний лист).

7. Упаковка, у якій буде постачатися товар  має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування (надати гарантійний лист).

8. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою (надати гарантійний лист).

9. При виявленні Замовником дефектів упаковки товару, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника (надати гарантійний лист).

10. Умови поставки: при перевезенні предмету закупівлі Учасник зобов’язаний дотримуватися умов транспортування відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (надати гарантійний лист).

11. Термін придатності предмету закупівлі:  на момент поставки має складати не менше 90% (надати гарантійний лист).

12. Термін поставки: поставка предмету закупівлі здійснюється Учасником  протягом трьох днів з моменту отримання заявки від Замовника (надати гарантійний лист).

13. Місце поставки: (склад закладу) Кіровоградська область,                                м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського,15 (надати гарантійний лист).

14. Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи - за рахунок Постачальника (надати гарантійний лист).

15. Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування  і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження (надати гарантійний лист).

16. В разі подання еквіваленту на товари, що закуповуються, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по кожній представленій позиції, у вигляді наданої форми:

| Таблиця відповідності *заповнюється Учасником у разі подання еквіваленту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації |  |  | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |  |  |  |
|  | Повне (детальне) найменування предмету закупівлі | Медико-технічні вимоги Замовника | К-ть та од. виміру | Повне (детальне) найменування предмету закупівлі | Торгівельна назва | Медико-технічні вимоги за пропозицією Учасника | К-ть та од. виміру |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Примітка:  у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент». Еквівалентом (аналогом) дезінфекційних засобів в розумінні даної документації конкурсних торгів  є дезінфекційний засіб якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Медико-технічні вимоги | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезінфекційний засіб для хірургічної та гігієнічної обробки рук медичного персоналу –каністри по 5 літрів | шт. | 1. Готовий до застосування засіб у вигляді рідини на основі композиції етилового (не менше 63,0%) та ізопропилового (не більше 5,2%) спиртів, а також компонентів, що забезпечують пролонговану антимікробну дію і догляд за шкірою рук (Д-пантенол, гліцерин), барвник та віддушку. 2. рН засобу 5,5-6,5. Засіб не повинен містити пропанолу, бутандіолу, амінів, йоду, повідон йоду, хлоргексидину, похідних фенолу (у т.ч. феноксіетанолу, триклозану), кислот, пероксиду водню. 3. Засіб не повинен подразнювати шкіру, не викликати алергічні реакції, шкірно-резорбтивну, сенсибілізуючу дії та інші побічні ефекти. 4. Має регулювати водно-жировий баланс шкіри; зменшувати потребу у використанні засобів для догляду за шкірою. 5. Широкий спектр антимікробної активності: бактерицидна (в т.ч. у відношенні збудників туберкульозу* і госпітальних інфекцій), фунгіцидна (зокрема, у відношенні грибів родів Кандида, Трихофітон і Aspergillusniger у споровій формі), а також віруліцидна (у т.ч. у відношенні вірусу поліомієліту, збудників гепатитів А, В і С, ВІЛ-інфекції, грипу, парагрипу, пташиного грипу, SARS («Атипічна пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної, коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, риновірусної, ротавірусної інфекції тощо) дія. 6. Ефективність проти резидентної і транзиторної мікрофлори шкіри. 7. Відсутність місцево-подразнюючих, шкірно-резорбтивних і сенсибілізуючих властивостей, канцерогенної, мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної, гонадотропної дії. 8. Відсутність специфічних віддалених ефектів. 9. Засіб не повинен мати вікових обмежень для застосування (має бути вказано в Методичних вказівках або інструкції). Наявність пролонгованої антимікробної дії не менше 3 годин (під рукавичками). 10. Універсальність, широка сфера використання: - дезінфекція рук хірургів та інших осіб, які беруть участь в оперативних втручаннях в медичних закладах; - гігієнічна дезінфекція рук персоналу лікувально-профілактичних закладів (у т.ч. лабораторій різного профілю, при догляді за хворими, новонародженими, особами літнього віку і т.ін.). 11. Дезінфекція рук хірургів при стандартному часі не більше 3 хв. 12. Гігієнічна антисептика рук при експозиції не більше 30 сек. 13. Наявність режимів профілактики туберкульозу та вірусних інфекцій (в т.ч. гепатитів і поліомієліту) при обробці рук. 14. Реєстрація засобу, як дезінфекційного засобу згідно Положення про порядок реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів. | 1500 |
| 2 | Дезінфекційний засіб для антисептичної обробки шкіри операційного поля, позначення оброблених ділянок шкіри пацієнтів – по 1 літру | шт. | 1. Готовий до застосування засіб у вигляді рідини на основі суміши етилового (не менше 63,0%) та ізопропилового (не більше 5,2%) спиртів, компонентів, що забезпечують пролонговану антимікробну дію, а також містить барвник для шкіри. 2. рН засобу 5,5-6,5. Засіб не повинен містити пропанолу, бутандіолу, амінів, йоду і його сполук, хлоргексидину, пероксиду водню, похідних фенолу ( у т.ч. феноксіетанолу і триклозану, кислот, а також косметичних компонентів. 3. Засіб не повинен подразнювати шкіру, викликати алергічні реакції, шкірно-резорбтивну, сенсибілізуючу дії та інші побічні ефекти. 4. Засіб не повинен мати вікових обмежень для застосування (має бути вказано в МВ або інструкції). 5. Широкий спектр антимікробної активності: бактерицидна (в т.ч. у відношенні збудників туберкульозу* і госпітальних інфекцій), фунгіцидна (зокрема, у відношенні грибів родів Кандида, Трихофітон і Aspergillusniger у споровій формі), а також віруліцидна (у т.ч. у відношенні вірусу поліомієліту, збудників гепатитів А, В і С, ВІЛ-інфекції, грипу, парагрипу, пташиного грипу, SARS («Атипічна пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної, коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, риновірусної, ротавірусної інфекції тощо) дія. 6. Ефективність проти резидентної і транзиторної мікрофлори шкіри. 7. Засіб повинен забезпечувати очищення і знежирення шкіри операційного поля, сприяти адгезії хірургічної плівки. 8. Засіб має бути призначений для дезінфекційної обробки шкіри операційного поля і позначення меж (маркування) оброблених ділянок шкіри пацієнтів при виконанні лікувальних і діагностичних маніпуляцій (в тому числі перед введенням катетерів і пункцією суглобів), пов’язаних з пошкодженням шкіри; ліктьових згинів донорів. 9. Реєстрація засобу, як дезінфекційного засобу згідно Положення про порядок реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів | 150 |
| 3 | Дезінфекційний засіб з посиленими мийними властивостями для дезінфекції, ПСО та дезінфекції високого рівня виробів медичного призначення, в т.ч. гнучких ендоскопів - по 1 літру | шт. | 1. Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, виробів медичного призначення (ВМП) (у т.ч. поєднаної з ПСО в одному етапі), білизни, посуду, предметів догляду за хворими, кувезів, наркозно-дихальної апаратури, систем вентиляції і кондиціонування повітря, прибирального матеріалу тощо; 2. Для попереднього промивання перед дезінфекцією сильно забруднених органічними речовинами виробів медичного призначення; 3. Для попереднього очищення зовнішньої поверхні гнучких і жорстких ендоскопів і медичних інструментів до них; 4. Для стерилізації виробів медичного призначення, включаючи гнучкі та жорсткі ендоскопи, для поточних та генеральних прибирань тощо. 5. Склад засобу: 10,0% - суміш четвертинних алойних сполук (алкілдиметилбензиламоній хлорид, алкілдиметилетилбензиламоній хлорид, дидецилдметиламоній хлорид); 10% - NN – біс ( 3-амінопропіл) додециламін; 2,0% - полігексаметиленгуанідин гідро хлориду (ПГМГ) (діючі речовини); ферменти ( протеаза і ліпаза), спитрізопропіловий, неіоногенні ПАР, регулятор pH, вода підготовлена та стабілізатори ( допоміжні речовини). 6. Сумісність засобу з різними матеріалами, відсутність корозійної і іншої пошкоджуючої дії на матеріали оброблюваних об'єктів. 7. 3 клас помірно небезпечних речовин за ГОСТ 12.1.007 при введенні у шлунок та 4 клас мало безпечних речовин при інгаляційній дії і при нанесенні на шкіру. 8. Наявність у робочих розчинів мийних і дезодоруючих властивостей. 9. Можливість дезінфекції ВМП, поєднаної з їх достерилізаційним очищенням. 10. Відсутність необхідності дворазової обробки об'єктів та змивання залишків засобу з поверхонь об'єктів після обробки. 11. Наявність режимів дезінфекціїпри короткій експозиції (5 хвилин), у т.ч. одночасно проти бактеріальних і вірусних (в т.ч. гепатити В, С, ВІЛ) інфекцій і кандидозів. 12. Засіб має виявляти антимікробні властивості по відношенню до: - бактерій (включаючи збудників, туберкульозу*, Listeriamonocytogenes, P.aeruginosa (Antibioticresistant), E.hirae, S.aureus та S.aureusMethicillumResistant, мультирезистентного стафілококу (MRSA), ентерогеморагічну кишкову паличку (Escherichiacoli), сальмонели, Helicobacterpylori), cиньогнойну паличку (Pseudomonasaeruginosa), іншіх антибіотикорезистентних бактерій, а також збудників особливо небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, туляремії; - вірусів (включаючи парентеральні вірусні гепатити (А, В та С), вірус СНІД (ВІЛ), папова-, адено-, поліо-, рота-, ентеро-, вакцинія-віруси, «атипової пневмонії» (SARS), вірус Avianinfluenza, вірус «пташиного грипу А» (H5N1), вірус «свинячого грипу» A(H1N1), вірус геморагічної лихоманки (вірус Ебола); - грибів роду Candida, патогенних дерматомікозів, трихофітій, пліснявих грибів; - спор (Bacillussubtilis, Clostridiumnovyi (Clostridiumoedematiens). *(Примітки. Туберкулоцидна дія засобу випробувана на тест-штамі Mycobacteriumterrae згідно з Європейським стандартом EN 14348). 13. Наявність режимів дезінфекції високого рівня та стрилізації, в т.ч. гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них. 14. Наявність експозиції 5 хвилин при режимі дезінфекції поєднаної з перед стерилізаційним очищенням, подвійна дія за короткий час експозиції ( високоякісна дезінфекція + глибоке очищення). 15. Знезараження поверхонь, контамінованих споро утворюючими бактеріями (повинно бути вказано в Методичних вказівках або інструкції). 16. Відсутність фіксуючої дії на органічні та неорганічні забруднення, не залишає плям та нальоту. 17. Можливість використання розчинів засобу для дезінфекції кювезів. 18. Можливість багаторазового використання робочих розчинів, термін зберігання робочих розчинів до застосування 40 діб, при умові зберігання у щільно закритій тарі. 19. Гарантійний строк зберігання – 5 років з дати виготовлення, можливість зберігання за температури від мінус 400 С до 350 С. 20. Засіб зберігає свої можливості після заморожування та подальшого відтаювання. 21. Реєстрація засобу, як дезінфекційного засобу згідно Положення про порядок реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів | 100 |
| 4 | Дезінфекційний засіб з посиленими мийними властивостями для дезінфекції на основі хлору – Фасування 1банка ( 300 таб) | шт. | 1. Дезінфекційний засіб для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури, медичних виробів (крім ендоскопів), білизни, посуду, в т.ч. лабораторного, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу. - для знезаражування біологічних виділень (включаючи фекалії, кров, ліквор, сироватку, мокротиння та ін.), - для поточних і генеральних прибирань; - для дезінфекції водопровідних споруд; - для боротьби с пліснявою. 2. Засіб у вигляді швидкорозчинних таблеток масою 3,2 ± 0,2 г на основі натрієвої солі дихлорізоціанурової кислоти (80-85%) і допоміжних компонентів - адипінова кислота (8-10%), суміш карбонату натрію та бікарбонату натрію або лише карбонат натрію (8-10%), які прискорюють розчинення таблеток, регулюють рН розчину, встановлюючи його в оптимальному для антимікробної дії діапазоні, зменшують корозійну і фіксуючу дію розчинів. 3. Вміст активного хлору в 1-й таблетці- не менше 1,5 г; концентрація водневих іонів 1% водного розчину (рН) в межах 6,0-7,0; 4. Засіб не повинен містити трихлорізоціанурову кислоту, ізоціанурову кислоту, декстрин, віддушку, алкілполігліколь, сульфат натрію, сульфонол; 5. Безпечність засобу: - відсутність шкірно-резорбтивної, мутагенної, тератогенної, гонадотоксичної, ембріотоксичної та канцерогенної дії, - 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина) за ГОСТ 12.1.007 при інгаляційному впливі в насичуючих концентраціях пари, а також за ступенем леткості та при нанесенні на шкіру; 6. Можливість проведення дезінфекції поверхонь в присутності сторонніх осіб методом протирання при концентрації робочого розчину від 0,01% до 0,3% (за активним хлором), в т.ч. в режимі при туберкульозі; 7. Можливість посилення мийних властивостей додаванням до розчинів миючих засобів; 8. Відсутність пошкоджуючої дії на поверхні з деревини, скла, полімерних матеріалів, корозійностійких металів, скла, гуми і пластмас та ін.; 9. Робочі розчини повинні мати: - мийні властивості (видаляти механічні і нестійкі забруднення), без піноутворення, вибілювати тканини; - не фіксувати органічні забруднення, - добре змиватись з оброблених поверхонь без слідів і нальоту. 10. Відсутність необхідності застосування засобів індивідуального захисту органів дихання - респіраторів типу РПГ-67 та РУ-60М з фільтруючим патроном при приготуванні та використанні робочих розчинів засобу методом протирання; 11. Відсутність необхідності 2-разової обробки і змивання залишків засобу с поверхонь приміщень після обробки; 12. Широкий спектр антимікробної активності: - бактерицидна дія проти широкого спектру бактерій (включаючи S.aureus, метіцилінрезістентний стафілокок (MRSA), P.aeruginosa, збудників дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії, спороутворюючі мікроорганізми роду Bacillus і ін., збудників внутрішньолікарняних інфекцій), туберкулоцидна, віруліцидна (в т.ч. проти збудників гепатитів А, В, С, ВІЛ-інфекції, герпесу, грипу всіх типів, парагрипу, пташиного грипу, SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної (в т.ч. поліомієліт, Коксаки, ЕСНО), коронавірусної, респіраторно-синтиціальної, ріновірусної, рота-вірусної, цитомегаловірусної інфекції тощо), фунгіцидна (проти патогенних грибів роду Саndida і дерматофітів, а також ефективний у знищенні та попередженні появи плісняви, у т.ч. в споровій формі) властивості. 13. Засіб має бути ефективним проти збудників паразитарних хвороб (цисти і ооцисти найпростіших, яйця й лічінки гельмінтів). 14. Наявність режимів застосування засобу: - для дезінвазії, а також при особливо небезпечних інфекціях, в т.ч. при сибірці; - для знезараження шкаралупи харчових яєць; - для знезараження медичних відходів (в т.ч. біологічних рідин); 15. Наявність режимів зі скороченою експозицією (не більше 15 хвилин) для дезінфекції поверхонь при інфекціях вірусної етіології (в т.ч. поліомієліт, рота-, ентеровірусні інфекції, інфекції з парентеральним механізмом передачі (в т.ч. гепатит В, СНІД), респіраторні інфекції вірусної етіології. 16. Можливість багаторазового використання робочих розчинів для дезінфекції виробів медичного призначення та посуду (методом занурення); 17. Термін зберігання робочих розчинів - 7 діб; 18. Можливість знешкодження відпрацьованих робочих розчинив без попередньої нейтралізації або розведення водою; 19. Можливість експрес-контролю вмісту активного хлору в робочих розчинах засобу з використанням тест-смужок. | 450 |
| 5 | Миючий засіб для до стерилізаційного очищення - по 1 кг | кг | 1. Застосовується для виробів медичного призначення, що виготовлені із металу, скла, гуми, полімерних і комбінованих матеріалів, включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи, медичні інструменти до гнучких ендоскопів, стоматологічні та хірургічні інструменти (до стерилізаційне очищення) 2. СКЛАД: - вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: алкілбензолсульфонат натрію (сульфонол) 5,0-8,0; - лужна протеаза 1,0-1,1 (діючі речовини); - натрію карбонат; - диспергатор; - наповнювач. 3. Сипкий порошок від білого до світло жовтого кольору. 4. Допускається наявність грудочок, які подрібнюються при натисканні, та забарвлених включень ензимів. 5. Має характерний запах використаної сировини. 6. Концентрація водневих іонів (рН) розчину з масовою часткою 1 % 9,0-11,5 од. рН. 7. Добре розчиняється у воді. 8. Водні розчини прозорі, безбарвні, не кородують вироби медичного призначення із металу, скла, полімерних матеріалів, гуми та комбінованих матеріалів. 9. Засіб не сумісний з катіонними поверхнево-активними речовинами. 10. Достерилізаційне очищення виробів медичного призначення із металу, скла, гуми та полімерних матеріалів (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи, медичні інструменти до гнучких ендоскопів, стоматологічні та хірургічні інструменти). 11. Миття поверхонь приміщень, підлоги, предметів догляду за хворими, предметів інтер`єру тощо. 12. Миття об’єктів навчально-виховних закладів, об’єктів комунально-побутового призначення, підприємств парфумерно-косметичної, мікробіологічної, харчової, переробної і фармацевтичної промисловості, закладів ресторанного господарства і торгівлі, перукарень, косметологічних салонів, аптек, місць тимчасового проживання, на транспорті. 13. Виявляє змочувальні, мийні, емульгуючі властивості, видаляє білкові, жирові забруднення, залишки крові, лікарських та дезінфекційних засобів із зовнішніх поверхонь і поверхонь внутрішніх каналів виробів медичного призначення, легко змивається з оброблених виробів, не залишає нальоту. 14. Належить до помірно небезпечних речовин при введенні у шлунок (3 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007) та до мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007). 15. Невиявляє шкірно-резорбтивних, шкірно-подразнювальних та сенсибілізуючих властивостей. 16. У нативній формі (порошок) спричиняє подразнення слизової оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. 17. У рекомендованих до застосування концентраціях не подразнює слизову оболонку очей та верхніх дихальних шляхів. 18. Не виявляє мутагенних, канцерогенних та ембріотоксичних властивостей (за діючою речовиною). 19. Використання робочих розчинів для ручного та механізованого достерилізаційного очищення виробів медичного призначення, враховуючи відсутність у його складі летких компонентів, не становить загрози надходження компонентів засобу у повітря робочої зони. Робочий розчин використовують протягом доби після виготовлення за умов зберігання його кольору. Допускається зберігати невикористаний робочий розчин протягом 14 діб за умов зберігання у тарі зі щільно закритою кришкою. | 180 |
| 6 | Рідкий дезинфікуючий засіб на основі перекиси водня - по 5 літрів | шт. | 1. Засіб для дезінфекції, дезінфекції високого рівня та «холодної» стерилізації виробів медичного призначення (ВМП) (у т.ч. жорстких та гнучких ендоскопів та медичних інструментів до них, наркозно-дихальної апаратури тощо); - для дезінфекції поверхонь приміщень, меблів, медичного обладнання і апаратури (у т.ч. наркозно-дихальної, реанімаційної, кувезів, датчиків апаратів УЗД, аспіраційні системи (в т.ч. стоматологічних установок), систем вентиляції і кондиціонування повітря тощо), посуду лабораторного, предметів догляду за хворими, взуття, санітарно-технічного обладнання, прибирального матеріалу, для боротьби с пліснявою, швидкої дезінфекції поверхонь тощо. 2. Засіб готовий до застосування без використання активаторів у вигляді рідини на основі пероксиду водню (не менше 1,0%) і надоцтової кислоти (не менше 0,08%) (діючі речовини) і допоміжних речовин (оцтова кислота, стабілізатор, інгібітор корозії, ароматизатор, барвник, вода); 3. Не повинен містити альдегіди, спирти, аміни, похідні гуанідинів, ЧАС, активний хлор, луги; 4. Показник концентрації водневих іонів в засобі (рН) 2,2±0,2; 5. безпечність засобу: - 4 клас небезпеки (мало небезпечна речовина за ГОСТ 12.1.007-76) при введенні у шлунок, при нанесенні на шкіру і при інгаляційній дії в умовах вільного випаровування; 6. Можливість дезінфекції методами протирання і замочування у присутності пацієнтів; 7. Відсутність фіксуючої дії на органічні речовини; 8. Має легко змиватись, після висихання не залишати плям і патьоків; 9. Не пошкоджує вироби з нержавіючої сталі, алюмінію і його сплавів, міді і ії сплавів, гуми, пластмас, скла, фаянсу, порцеляни, на глазуровану і метласькими плитку, деревину, гальванічні покриття без пошкодження і лакофарбові покриття тощо; 10. Не знижує рухливості замкових частин медичних інструментів; 11. Придатний для дезінфекції виробів, виготовлених з матеріалів, чутливих до спиртів (в т.ч. оргскло та інші полімери, штучна шкіра, лакофарбові покриття); 12. Широкий спектр антимікробної активності, висока бактерицидна (грам+ і грам- бактерії (в т.ч. спороцидна проти Bас.cereus, Bас.subtilis, Bac.аnthracis (збудник сибірки), Clostridiumsporogenes, Clostridiumdifficile), туберкулоцидна*, віруліцидна (в т.ч. проти поліо- і аденовірусів, вірусів гепатитів А, В, С, ВІЛ, грипу всіх типів, парагрипу, герпесу, респіраторно-синцитіального, коронавірусів, поксавірусов, включаючи вірус натуральної віспи) і фунгіцидна (в т.ч. проти грибів родів Кандида, Трихофітон і цвілевих грибів A.niger) дія. 13. Наявність режимів стерилізації (не більше 60 хвилин), ДВР (не більше 15 хвилин), швидкої дезінфекції поверхонь (від 30 секунд); 14. Можливість багаторазового використання робочих розчинів протягом 30 діб для дезінфекції, дезінфекції високого рівня і стерилізації ВМП (у т.ч. ендоскопів) | 2 |

Товари російського та білоруського виробництва або походження не розглядаються та не акцептуються.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даних дезинфікуючих засобів.

6. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку та економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами).

При визначені очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних майданчиках. Відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних.

Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція.  Дезінфекційні засоби - становить 1 850 000,00 гривень з ПДВ.