Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання. Рентгенівська плівка, відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник): Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради. Юридична адреса: 27400,  Кіровоградська обл., місто Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, буд. 15. Код за ЄДРПОУ – 01111227.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання. Рентгенівська плівка.

3. Ідентифікатор закупівлі: : UA-2023-02-20-008932-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета

закупівлі.

1. Плівка рентгенівська для загальної радіографії високої контрастності повинні бути дозволені до використання в Україні. Для документального підтвердження  учасники повинні  надати реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність згідно вимог  технічного регламенту (з урахуванням вимог Постанов КМУ від 02.10.2013  № 753  «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»), (завірені підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника).

2. На підтвердження медико-технічних характеристик на вироби медичного призначення в сканованому вигляді має бути надано копії або оригінал:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропонований виріб медичного призначення (завірений підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника);

-  паспорт або сертифікат якості на запропонований виріб медичного призначення (завірені підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника);

-  копії інструкцій з використання або інші документи, в яких міститься технічна характеристика запропонованого виробу медичного призначення, українською мовою (завірені підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника).

3. Надати копію   ліцензії   на   право    торгівлі   виробами медичного призначення або ліцензії на виробництво виробів медичного призначення, якщо учасник є виробником запропонованого товару. У разі відсутності надати лист-роз’яснення, щодо причин відсутності ліцензії, що повинно містити посилання на нормативні акти або копію роз’яснення державних органів.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), дилера (дистриб’ютора, повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами, а саме гарантійним листом виробника або його офіційного представництва), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

5. Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партіями) за накладними, на основі заявок. Кожна партія Товару обов’язково повинна супроводжуватися такими документами:

- Сертифікат якості, наданим підприємством-виробником;

- Інструкцією по використанню державною мовою;

- Мати маркування знаком відповідності технічним регламентам;

- Товарно-транспортними накладними, рахунками.

Учасник гарантує, що при постачанні будуть в наявності всі вищеперераховані документи до кожної одиниці товару (надати гарантійний лист).

6. Упаковка, у якій буде постачатися товар  має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування (надати гарантійний лист).

7. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою (надати гарантійний лист).

8. При виявленні Замовником дефектів упаковки товару, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника (надати гарантійний лист).

9. Умови поставки: при перевезенні предмету закупівлі Учасник зобов’язаний дотримуватися умов транспортування відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (надати гарантійний лист).

10. Термін придатності предмету закупівлі:  на момент поставки має складати не менше 80% (надати гарантійний лист).

11. Термін поставки: поставка предмету закупівлі здійснюється Учасником  протягом трьох днів з моменту отримання заявки від Замовника (надати гарантійний лист).

12. Місце поставки: (склад закладу) Кіровоградська область,                                м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського,15 (надати гарантійний лист).

13. Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи - за рахунок Постачальника (надати гарантійний лист).

14. Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування  і такій, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження (надати гарантійний лист).

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Медико-технічні вимоги | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плівка стоматологічна 3*4 № 100 | уп | Плівка стоматологічна листова двостороння несенсибілізована плівка на поліетилентерефталатній (лавсановій) основі; плівка упакована в коробки по 100 аркушів, має наступні формати в см: 3*4; середній градієнт: 3,1; щільність вуалі: 0,1; умови зберігання: не вище 25С°, відносна волога, %: від 30 до 50% (+/- 10); фонове випромінювання: не більше 90 nGy/h. Гарантійний термін придатності: 24 місяців з дати виготовлення. Залишковий термін придатності на момент поставки має бути не менше 80 % від початкового (на момент виробництва). | 11 |
| 2 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива 13*18 см №100 | уп | Плівка медична представляє собою повношвидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для загальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т-зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення; матеріал основи: поліетилен-терефталатна(лавсанова) основа; розмір плівки, см: 13*18 см; чутливість одиниці S-не менше 1000-1400; середній градієнт: не менше 2,4; вміст срібла, г/кв.м: 4,2; щільність вуалі (DMIN): не більше 0,1; Залишковий термін придатності на момент поставки має бути не менше 80 % від початкового (на момент виробництва). Гарантійний термін придатності - 24 місяці з дати виготовлення. Умови зберігання: не вище 25 С°, відносна волога, %: від 40 до 60 %. Режим обробки плівки – ручний -автоматичний. | 11 |
| 3 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива 18*24 см №100 | уп | Плівка медична представляє собою повношвидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для загальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т-зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення; матеріал основи: поліетилен-терефталатна (лавсанова) основа; розмір плівки, см: 18*24 см; чутливість одиниці S-не менше 1000-1400; середній градієнт: не менше 2,4; вміст срібла, г/кв.м: 4,2; щільність вуалі (DMIN): не більше 0,1; Залишковий термін придатності на момент поставки має бути не менше 80 % від початкового (на момент виробництва). Гарантійний термін придатності - 24 місяці з дати виготовлення. Умови зберігання: не вище 25 С°, відносна волога, %: від 40 до 60 %. режим обробки плівки - ручний-автоматичний. | 10 |
| 4 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива 24*30 см №100 | уп | Плівка медична представляє собою повношвидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для загальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т-зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення; матеріал основи: поліетилен-терефталатна (лавсанова) основа; розмір плівки, см: 24*30 см; чутливість одиниці S-не менше 1000-1400; середній градієнт: не менше 2,4; вміст срібла, г/кв.м: 4,2; щільність вуалі (DMIN): не більше 0,1; Залишковий термін придатності на момент поставки має бути не менше 80 % від початкового (на момент виробництва). Гарантійний термін придатності - 24 місяці з дати виготовлення. Умови зберігання: не вище 25 С°, відносна волога, % : від 40 до 60 %. режим обробки плівки - ручний-автоматичний. | 11 |
| 5 | Плівка медична рентгенівська синьочутлива 30*40 см №100 | уп | Плівка медична представляє собою повношвидкісну, чутливу до медичного рентгенівського випромінювання екранну плівку, призначену для загальної рентгенографії. Важливою властивістю плівки є технологія емульсії з Т-зернами, яка значно зменшує кількість перехресть екранного світла, результатом чого є покращення різкості зображення; матеріал основи: поліетилен-терефталатна (лавсанова) основа; розмір плівки, см: 30*40 см; чутливість одиниці S-не менше 1000-1400; середній градієнт: не менше 2,4; вміст срібла, г/кв.м: 4,2; щільність вуалі (DMIN): не більше 0,1; Залишковий термін придатності на момент поставки має бути не менше 80 % від початкового (на момент виробництва). Гарантійний термін придатності - 24 місяці з дати виготовлення. Умови зберігання: не вище 25 С°, відносна волога, %: від 40 до 60 %. режим обробки плівки - ручний-автоматичний. | 27 |

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Примітка:  у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент». Еквівалентом (аналогом) дезінфекційних засобів в розумінні даної документації конкурсних торгів  є дезінфекційний засіб якість, діюча речовина препарату (міжнародна назва), дозування, форма випуску, концентрація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками препарату, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів.

Товари російського та білоруського виробництва або походження не розглядаються та не акцептуються.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даних Рентгенівських плівок.

6. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку та економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами).

При визначені очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних майданчиках. Відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних.

Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015: 32350000-1 Частини до аудіо- та відеообладнання. Рентгенівська плівка - становить 110 000,00 гривень з ПДВ.